附件一：

萧县人民医院紧密型医共体标本转运服务

采购项目技术要求

- 转运范围与频次：覆盖医共体共17家成员单位；根据需要每周班次约 3-6次，覆盖全部成员单位；

- 时限要求：常规标本自收取至送达检验科不超过6小时；标本自采集至送达的总时长须满足各类检验项目的稳定性要求（生 化、免疫、血常规、凝血、血培养等分类明确），月度时效达标 率 ≥98%。 3. 温控与冷链：配备医用冷藏（保温）箱或车载冷藏设备，实现分区温控：冷藏、冷冻、常温；全程温度自动采集、实时记录并可导出，温度超限自动报警；按标本类型配备蓄冷剂、冰袋 或保温材料，不得出现标本冻融、溶血、变质。

- 4、包装与生物安全：采用符合UN3373（B 类感染性物质）要求的三重包装系统（主容器+辅助容器+外包装），防漏、防破损、防震，内置吸水材料并规范粘贴生物危险标识；随车配备溢洒应 急处置箱（含含氯消毒剂、一次性手套、吸附材料、医疗废物 袋、锐器盒）；运输过程遵守《病原微生物实验室生物安全管理 条例》及相关样本运输管理规定。

- 5、人员要求：转运人员须持有相应驾驶资格与健康证明，上岗前接受生物安全、职业防护、标本交接、应急预案培训并考核合格，统一着装、佩戴工作证件。

- 6、车辆与设备：投入专用转运车辆并配备应急备用车，车况良好、 车龄符合安全要求，车厢专用、不得与有毒有害物品、食品、活禽等混装；定期消毒并记录，车辆故障或事故时备用车 60 分钟内到位。

7、进场前须提交车辆行驶证、驾驶员驾驶证、人员健康证、道路货

物运输许可证等复印件备案。

- 8、交接追溯：实现"收样—送达—签收"全流程留痕，交接信息含标本数量、类型、双方签字；温度记录、交接单据至少保存 3 年 备查。 9. 质量控制指标：月度考核时效达标率 ≥98%、温度达标率 100%、 标本完好率 ≥99.9%、交接信息完整率 100%，并提供运行报表。

- 10. 责任：因包装、温控、延误、丢失等转运环节原因导致标本失 效、检验延误或生物安全事件的，由服务方承担相应责任并无 偿补救，造成损失的按合同约定赔偿。